Gairės kaip užpildyti Geriamojo vandens stebėsenos programos formą

Turinys

1. Įvadas	2

2. Trumpa Formos lapų apžvalga	2

3. Formos lapų aprašymas	3

4. Kaip užpildyti Formą? (žingsniai)	11

# 1. Įvadas

Šiame dokumente pateikiamos gairės kaip užpildyti Geriamojo vandens stebėsenos programos formą (toliau – Forma).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  geriamojo vandens įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis  geriamojo vandens tiekėjai rengia ir derina su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) geriamojo vandens stebėsenos programas VMVT direktoriaus nustatyta tvarka. Vadovaujantis Valstybinės geriamojo vandens priežiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 643 „Dėl Valstybinės geriamojo vandens priežiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis  geriamojo vandens tiekėjas, siekiantis suderinti geriamojo vandens stebėsenos programą (-as) su VMVT Priežiūros departamento apygardos priežiūros skyriumi, el. paštu info@vmvt.lt arba kitomis elektroninėmis priemonėmis turi pateikti nustatytos formos geriamojo vandens stebėsenos programą (-as) MS Excel formatu.

Formą planuojama integruoti į VMVT kuriamą Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens stebėsenos duomenų informacinę sistemą G9, kurios tikslas –  užtikrinti duomenų apie geriamojo vandens stebėsenos programas ir jų įgyvendinimą surinkimą, sisteminimą ir pateikimą.

Formos tekste naudojamas geriamojo vandens trumpinys – vandens.

# 2. Trumpa Formos lapų apžvalga

Formą sudaro 3 dalys:

- Įvadas (1 lapas);

- Vandens stebėsenos programa (5 lapai);

- Pagalbinė informacija formos pildymui  (4 lapai).

Viso 10 lapų. Pildoma tik viena dalis  – Vandens stebėsenos programa.

| Dalies pavadinimas | Lapo pavadinimas | Turinys (informacija apie) |
| --- | --- | --- |
| Įvadas | Įvadas | Informacija apie vandens stebėsenos programos formą |
| Vandens stebėsenos programa (reikia užpildyti) | Bendra informacija | Informacija apie vandens tiekimo sistemą, vandens ruošimą, kontaktinius asmenis |
|  | VandensStebėsenaMėginiai | Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupes |
|  |  | Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas |
|  | VandensStebėsenaRodikliai | Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas |
|  | VeiklosStebėsenaMėginiai | Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių dažnumo grupes |
|  |  | Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas |
|  | VeiklosStebėsenaRodikliai | Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas |
| Pagalbinė informacija formos pildymui (nepildyti) | Rodikliai (vandens) | Vandens stebėsenos rodikliai pagal vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupes (A, B, radiologiniai) |
|  | Rodikliai (veiklos) | Veiklos stebėsenos rodikliai ir drumstumo, atliekant veiklos stebėseną, tyrimo dažnumas |
|  | Dažnumo grupės | Vandens ir veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³ |
|  | Vandens ruošimas | Vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir mėginių ėmimo dažnumo pokytis |

# 3. Formos lapų aprašymas

Įvadas (1 lapas) Pateikta informacija apie dokumento struktūrą, įvesties laukų žymėjimą ir reikalavimus konkrečios geriamojo vandens stebėsenos programos failo MS Excel formatu pavadinimui. Svarbu! Formos pavyzdys nėra pildomas. Reikia parsisiųsti pildymo formą, paspaudus Formos pavyzdžio dalyje Įvadas eilutėje Pildymo forma pateiktą nuorodą.

| Bendra informacija (2 lapas) Pateikiama informacija apie geriamojo vandens stebėsenos programą, geriamojo vandens tiekimo sistemą, geriamojo vandens ruošimą, kontaktinius asmenis, programos patvirtinimą |  |
| --- | --- |
| Vandens stebėsenos programa |  |
| Įvesties lauko pavadinimas | Pateikiama informacija |
| Laikotarpis (už metus) | Nurodyti kalendorinius metus (už kuriuos rengiama programa) |
| Vandens tiekėjo pavadinimas | Nurodyti juridinio asmens pavadinimą |
| Juridinio asmens kodas | Nurodyti juridinio asmens kodą |
| Vandens tiekimo sistema |  |
| Pavadinimas | Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto / Panevėžio. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių |
| Vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) | Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) (miesto, miestelio, kaimo) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių aukščiau nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai, pvz., Beržų k., Dotnuvos sen. , Kėdainių r. sav. |
| Teritorijos kodas | Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų. NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS 3 kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro trys skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį. LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units Pvz., LT02355KRETINGALES |
| Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius | Nurodyti gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičių praeitais ataskaitiniais metais (pvz., jei rengiama programa 2026 metams, nurodyti gyventojų, vartojančių tiekiamą vandenį 2025 m.). Šis skaičius turi sutapti su Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą AIVIKS teikiamoje praėjusių kalendorinių metų Vandens naudojimo apskaitos ataskaitos 8.2 papunkčio lentelės „Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu“ stulpelyje „4.2.gyventojų skaičius, vnt.“ nurodytu gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų gyventojų skaičiumi vienam vandens šaltiniui (sudėjus visų gyvenamųjų vietovių, kuriose teikiama geriamojo vandens tiekimo paslauga iš vieno vandens šaltinio, vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų gyventojų skaičių) |
| Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis | Nurodyti praeitų ataskaitinių metų geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, kuris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis (pvz., jei rengiama programa 2026 metams, nurodyti 2025 metų geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, kuris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų (2025 ) vidurkis |
| Vandens ruošimui naudojamos medžiagos Nurodyti geriamojo vandens ruošimui naudojamas chemines medžiagas (ir metodus) bei filtravimo priemones. Filtravimo priemonė – smulki medžiaga, naudojama kaip geriamojo vandens ruošimo įrangos filtravimo užpildas priemaišoms iš ruošiamo geriamojo vandens pašalinti |  |
| Programą parengė Įvesties laukus pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas |  |
| Programą patvirtino Įvesties laukus pildo ūkio subjekto atsakingas darbuotojas |  |

| VandensStebėsenaMėginiai (3 lapas) |  |
| --- | --- |
| Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes (1 lentelė) Pateikiama informacija apie reikalaujamą ir suplanuotą geriamojo vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumą pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupes |  |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta/ pateikiama informacija |
| Grupė | Geriamojo vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupė: A grupė, B grupė, Radiologiniai |
| Reikalaujamas dažnumas | Reikalaujamas dažnumas – Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), nustatytas geriamojo stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas (mėginių skaičius per metus) pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupes atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo vandens kiekį, m³. Nepildyti! Reikšmė apskaičiuojama automatiškai pagal formulę. Reikalaujamas dažnumas pagal stebėsenos mėginių dažnumo grupes nurodytas atsižvelgiant į per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, kurį įvedėte formos lape „Bendra informacija“ lauke Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis“ |
| Suplanuotas dažnumas | Reikia užpildyti ir nurodyti suplanuotą geriamojo vandens stebėsenos mėginių dažnumą (mėginių skaičių per metus) pagal stebėsenos mėginių dažnumo grupes |
| Pastabos | Reikia užpildyti, jei suplanuotas mėginių ėmimo dažnumas mažesnis nei reikalaujamas, pvz., eilutėje „Radiologiniai rodikliai“ – nurodyti Radiacinės saugos centro suderinimo rašto datą ir numerį. Jei suplanuotas dažnumas – kartą per 10 metų, kartą per 6 metus, nurodyti paskutinio paimto mėginio tyrimo protokolo datą ir numerį |
| Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas (2 lentelė) |  |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta / pateikiama informacija |
| Eil. Nr. | Eilutės numeris (nepildyti, numeris nurodomas automatiškai) |
| Mėginių ėmimo vietos pavadinimas | Nurodyti mėginių ėmimo vietą, pvz.: Kalniečių poliklinika, daugiabutis, individualus gyvenamasis namas |
| Mėginių ėmimo vietos adresas | Nurodyti mėginių ėmimo vietos adresą, rekomenduojama pagal Adresų formavimo taisykles, pvz.: Kaunas, Savanorių per. 120; Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10. Nesant galimybės paimti mėginį iš nurodytos mėginių ėmimo vietos, ir (ar) nurodytu adresu, mėginys imamas kaip galima arčiau nurodyto mėginių ėmimo vietos, nepažeidžiant Higienos normos 31 p. nuostatos, kad vandens mėginių ėmimo vietos turi būti tolygiai išdėstytos geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje |
| Mėginių ėmimo vietos tipas | Nurodyti (pasirinkti iš Formoje pateikto sąrašo) mėginių ėmimo vietos tipą: čiaupas patalpoje ar objekte; vieta, kurioje vanduo išpilstomas į butelius ar talpyklas; vieta, kurioje vanduo naudojamas maisto įmonėje; vieta, kurioje vanduo išteka iš cisternos; skirstomieji tinklai; vandens ruošimo įrenginiai; vandens gavybos įrenginiai |
| Mėginių ėmimo laikotarpis (1-12) | Nurodyti mėginių ėmimo laiką mėnesiais pažymint stebėsenos rodiklių dažnumo grupę: A, B arba Rad (radiologiniai). Nesant galimybės paimti nurodytu laikotarpiu, mėginys imamas kaip galima arčiau nurodyto laikotarpio, nepažeidžiant Higienos normos 32 p. nuostatos, kad vandens mėginių ėmimo laikas privalo būti kuo tolygiau paskirstytas per kalendorinius metus |
| A, B, Rad | Nurodyti mėginių skaičių pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes |
| Viso | Mėginių skaičius, iš viso (nepildyti, reikšmė apskaičiuojama automatiškai pagal formulę) |

| VandensStebėsenaRodikliai (4 lapas) |  |
| --- | --- |
| Vandens stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas (lentelė) |  |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta / pateikiama informacija |
| Kodas | Geriamojo vandens rodiklio kodas |
| Grupė | Geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupė: mikrobiologiniai, cheminiai, indikatoriniai, radiologiniai rodikliai, cheminiai rodikliai (pesticidai) |
| Rodiklio pavadinimas | Geriamojo vandens rodiklio pavadinimas |
| Dažnumo grupė | Geriamojo vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupė: A, B, Rad (radiologiniai) |
| Planuojamas dažnumas mėginiams | Planuojamas konkretaus geriamojo vandens rodiklio mėginių ėmimo dažnumas (mėginių skaičius per kalendorinius metus) pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³. Nepildyti, persikelia automatiškai iš lapo VandensStebėsenaMėginiai stulpelio Suplanuotas dažnumas |
| Planuojamas dažnumas rodikliui | Nurodyti planuojamą konkretaus geriamojo vandens rodiklio mėginių skaičių per metus, t. y. nurodyti, kokie konkretūs rodikliai planuojami tirti |
| Pastabos | Užpildyti, jei planuojamas dažnumas rodikliui mažesnis nei planuojamas dažnumas mėginiams, pateikiant pagrįstą paaiškinimą |

| VeiklosStebėsenaMėginiai (5 lapas) |  |
| --- | --- |
| Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes (1 lentelė) Pateikiama informacija apie reikalaujamą ir suplanuotą veiklos stebėsenos rodiklio, drumstumo vandens tiekimo įmonėje, mėginių ėmimo dažnumą pagal veiklos stebėsenos rodiklių dažnumo grupę (veiklos) |  |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta / pateikiama informacija |
| Grupė | Veiklos stebėsenos rodiklių dažnumo grupė – Veiklos |
| Reikalaujamas dažnumas | Mėginių drumstumui vandens tiekimo įmonėje nustatyti ėmimo dažnumas atsižvelgiant į vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo vandens kiekį, m³. Nepildyti, reikšmė apskaičiuojama automatiškai pagal vandens kiekį, kurį įvedėte formos lape „Bendra informacija“ lauke Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis |
| Suplanuotas dažnumas | Nurodyti (pasirinkti iš Formoje pateikto sąrašo) suplanuotą mėginių dažnumą drumstumui vandens tiekimo įmonėje nustatyti |
| Pastabos | Užpildyti, jei suplanuotas dažnumas mažesnis nei reikalaujamas dažnumas |
| Veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas (2 lentelė) Pateikiama informacija apie veiklos stebėsenos mėginių ėmimo vietą ir laiką rodikliams, kurių mėginių ėmimo dažnumas reglamentuotas (drumstumas vandens tiekimo įmonėje) ir nereglamentuotas (pvz., somatiniai kolifagai, ar bet kuris geriamojo vandens rodiklis) |  |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta / pateikiama informacija |
| Eil. Nr. | Eilutės numeris (nepildyti, numeris nurodomas automatiškai) |
| Mėginių ėmimo vietos pavadinimas | Nurodyti mėginių ėmimo vietą, pvz.: vandens ruošykla, daugiabutis, individualus gyvenamasis namas |
| Mėginių ėmimo vietos adresas | Nurodyti mėginių ėmimo vietos adresą, pvz., Vilnius, Siesikų g. 19; Kaunas, Savanorių pr. 120; Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10. Nesant galimybės paimti mėginį iš nurodytos mėginių ėmimo vietos, ir (ar) nurodytu adresu, mėginys imamas kaip galima arčiau nurodyto mėginių ėmimo vietos |
| Mėginių ėmimo vietos tipas | Nurodyti (pasirinkti iš Formoje pateikto sąrašo) mėginių ėmimo vietos tipą: čiaupas patalpoje ar objekte; vieta, kurioje geriamasis vanduo išpilstomas į butelius ar talpyklas; vieta, kurioje geriamasis vanduo naudojamas maisto įmonėje; vieta, kurioje geriamasis vanduo išteka iš cisternos; skirstomieji tinklai; geriamojo vandens ruošimo įrenginiai; geriamojo vandens gavybos įrenginiai |
| Mėginių ėmimo laikotarpis (1-12) | Nurodyti mėginių ėmimo laikotarpį įrašant planuojamų paimti mėginių skaičių atitinkamu mėnesiu. Tais atvejais, kai mėginiai imami (rodiklis stebimas) nuolat, siūlome mėginių ėmimo dažnumą nurodyti žodžiu Nuolat. Nesant galimybės paimti nurodytu laikotarpiu, mėginys imamas kaip galima arčiau nurodyto laikotarpio |
| Viso | Mėginių skaičius, iš viso (nepildyti, reikšmė apskaičiuojama automatiškai pagal formulę) |

| VeiklosStebėsenaRodikliai (6 lapas) |  |
| --- | --- |
| Veiklos stebėsenos rodiklių tyrimo dažnumas (lentelė) |  |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta / pateikiama informacija |
| Kodas | Rodiklio kodas |
| Grupė | Geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupė: veiklos stebėsenos, cheminiai, indikatoriniai, mikrobiologiniai, radiologiniai rodikliai, cheminiai rodikliai (pesticidai) |
| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio pavadinimas |
| Dažnumo grupė | Veiklos stebėsenos rodiklių (drumstumo vandens tiekimo įmonėje) dažnumo grupė - Dr. Kitiems rodikliams, atliekant veiklos stebėseną, dažnumas nėra reglamentuotas. Nepildyti. |
| Reikalaujamas dažnumas | Reikalaujamas mėginių ėmimo dažnumas per kalendorinius metus drumstumui vandens tiekimo įmonėje nustatyti pagal vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo vandens kiekį, m³. Nepildyti, persikelia automatiškai iš lapo VeiklossStebėsenaMėginiai stulpelio Suplanuotas dažnumas |
| Planuojamas dažnumas | Užpildyti, nurodyti planuojamą konkretaus rodiklio mėginių ėmimo dažnumą. Privaloma nurodyti informaciją apie du rodiklius: Drumstumas vandens tiekimo įmonėje ir Somatiniai kolifagai. Papildomai gali būti pateikta informacija apie kitus veiklos stebėsenos metu planuojamus tirti geriamojo vandens rodiklius, šiuo atveju, geriamojo vandens tiekėjas pats sprendžia dėl tiriamų rodiklių, mėginių ėmimo vietos bei mėginių ėmimo dažnumo |
| Pastabos | Užpildyti, jei planuojamas drumstumo vandens tiekimo įmonėje tyrimų dažnumas mažesnis nei reikalaujama, arba šis rodiklis iš viso netiriamas, pateikiant pagrįstą paaiškinimą. Taip pat nurodyti papildomą informaciją, jei reikia |

| Rodikliai (vandens) (7 lapas) Pateikiama informacija apie geriamojo vandens stebėsenos rodiklius ir jų tyrimo dažnumą pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupę |  |
| --- | --- |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta informacija |
| Kodas | Geriamojo vandens rodiklio kodas |
| Grupė | Geriamojo vandens stebėsenos rodiklių grupė: mikrobiologiniai, cheminiai, indikatoriniai, radiologiniai rodikliai, cheminiai rodikliai (pesticidai) |
| Rodiklis | Geriamojo vandens rodiklio pavadinimas |
| Dažnumas | Geriamojo vandens stebėsenos rodiklių mėginių skaičius per metus pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupę: A, B, Rad (radiologiniai) |

| Rodikliai (veiklos) (8 lapas) Pateikiama informacija apie veiklos stebėsenos rodiklius ir drumstumo, atliekant veiklos stebėseną, tyrimo dažnumą |  |
| --- | --- |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta informacija |
| Kodas | Rodiklio kodas |
| Grupė | Rodiklių grupė: veiklos stebėsenos, mikrobiologiniai, cheminiai, indikatoriniai, radiologiniai rodikliai, cheminiai rodikliai (pesticidai) |
| Rodiklio pavadinimas | Geriamojo vandens rodiklio pavadinimas |
| Dažnumas | Veiklos stebėsenos mėginių (drumstumui vandens tiekimo įmonėje nustatyti) dažnumas |

M

| Dažnumo grupės (9 lapas) Pateikiama informacija apie geriamojo vandens mėginių ėmimo dažnumą (mėginių skaičių per kalendorinius metus) pagal stebėsenos rodiklių dažnumo grupes ir geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį, m³ |  |
| --- | --- |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta informacija |
| Grupė | Geriamojo vandens ir veiklos stebėsenų rodiklių dažnumo grupė (A, B, Rad, Dr (Veiklos) |
| Pavadinimas | Geriamojo vandens ir veiklos stebėsenų rodiklių dažnumo grupių pavadinimai |
| Nuo | Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo vandens kiekis, m³ nuo |
| Iki | Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo vandens kiekis, m³ iki |
| Dažnumas | Reikalaujamas geriamojo vandens mėginių ėmimo dažnumas per metus pagal geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje per parą paskirstomo vandens kiekį, m³ (reglamentuotas Higienos normoje) |
| Komentaras | Reikalaujamas mėginių ėmimo dažnumas per mažesnį, ar didesnį laikotarpį nei vieneri metai |

| Vandens ruošimas (10 lapas) Pateikta informacija apie geriamojo vandens mėginių ėmimo dažnumo pokytį geriamojo vandens ruošimui naudojant geriamojo vandens ruošimo chemines medžiagas ir filtravimo priemones bei atitinkamus ruošimo metodus |  |
| --- | --- |
| Stulpelio pavadinimas | Pateikta informacija |
| ID | Eilutės numeris |
| Naudojamos medžiagos | Geriamojo vandens ruošimui naudojamos cheminės medžiagos ir naudojami ruošimo metodai (reglamentuoti Higienos normoje) |
| Rodiklio kodas | Geriamojo vandens rodiklio kodas |
| Tiriamas rodiklis | Tiriamo geriamojo vandens rodiklio, jei vandens ruošimui naudojama medžiaga, ar ruošimo metodas, nurodytas stulpelyje Naudojamos medžiagos, pavadinimas |
| Dažnumas | Geriamojo vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas konkrečiam rodikliui tirti pagal geriamojo vandens stebėsenos rodiklių dažnumo grupes |

# 4. Kaip užpildyti Formą? (žingsniai)

1. Parsisiųskite pildymo  Formą, paspaudus Formos pavyzdžio MS Excel formatu dalyje Įvadas eilutėje Pildymo forma pateiktą nuorodą, arba iš VMVT Iš VMVT svetainės, nuoroda:

https://vmvt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/geriamasis-vanduo/geriamojo-vandens-stebesenos-programa/

2.  Užpildykite Formos 2 lapą Bendra informacija.

Svarbu! Teisingai nurodykite per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekį ir geriamojo vandens ruošimui naudojamas chemines medžiagas bei ruošimo metodus, nes pagal šią informaciją sekančiuose Formos lapuose sugeneruojamas reikalaujamas mėginių dažnumas pagal Higienos normos reikalavimus.

Laukelyje Kitos vandens ruošimo cheminės medžiagos ar priemonės nurodykite kitas (neišvardintas aukščiau) geriamojo vandens ruošimui naudojamas geriamojo vandens ruošimo chemines medžiagas ar priemones, jei jų nenaudojate, įrašykite – Ne.

3. Užpildykite Formos 3 lapą Vandens StebėsenaMėginiai.

Lentelės Vandens stebėsenos mėginių ėmimo dažnumas pagal rodiklių grupes skiltyje Reikalaujamas dažnumas matysite sugeneruotą reikalaujamų mėginių ėmimo dažnumą (mėginių skaičių per metus). Užpildykite skiltį Suplanuotas dažnumas. Jei suplanuotas dažnumas mažesnis nei reikalaujamas, skiltyje Pastabos argumentuokite, kodėl suplanuotas dažnumas mažesnis nei reikalaujamas.

Lentelėje Vandens stebėsenos mėginių ėmimo vieta ir laikas užpildykite visas skiltis, išskyrus Eil. Nr. ir Viso.

4. Užpildykite Formos 4 lapą Vandens StebėsenaRodikliai.

Lentelės Vandens stebėsenos rodiklių tyrimų dažnumas skiltyje Planuojamas dažnumas mėginiams matysite sugeneruotą (persikelia iš lapo Vandens StebėsenaMėginiai) planuojamų mėginių,  konkrečiam rodikliui tirti, skaičių.

Užpildykite šios lentelės skiltį Planuojamas dažnumas rodikliui. Jei planuojamas dažnumas mažesnis nei reikalaujamas, arba konkretus rodiklis netiriamas, skiltyje Pastabos argumentuokite, kodėl suplanuotas konkretaus rodiklio dažnumas mažesnis nei reikalaujamas ar netiriamas konkretus rodiklis.

5. Atitinkamai užpildykite Formos 5 lapą VeiklosStebėsenaMėginiai ir 6 lapą Veiklos StebėsenaRodikliai.

6. Formos 7-10 lapų nepildykite.

7. Formą išsaugokite pavadinimu {Tiekėjo pavadinimas}_{vandens tiekimo sistemos pavadinimas}_programa_{metai}.xlsx . Pavadinimas rašomas be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų,  pvz.: UABKaunovandenys_Viciunu_programa_2026.xlsx

____________________________________